Mszana, 23.07.2024r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na **„Modernizacja infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia”**

**Odpowiedź na pytanie Wykonawcy**

Zamawiający – Gmina Mszana, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), w związku z zapytaniem do niniejszego postępowania udziela odpowiedzi na zadane pytanie :

**Pytanie nr 1**


Dzień dobry, prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania. 1). W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej prosimy o jednoznaczne określenie wysokości ogrodzenia wokół boiska: wys. 5 m po obwodzie, wys. 6m po obwodzie czy wysokość 6m (3 ściany) + wys.4,5m (1 ściana)? 2). Proszę o potwierdzenie, że poprzeczki/rygle należy zastosować tylko przy bramach oraz furtkach. 3). W związku z rozbieżnościami w opisie proszę o jednoznaczne określenie jaki rodzaj paneli należy zastosować przy ogrodzeniu o wys.1,2m: standardowy panel 2D 123x250cm czy panel z wypełnieniem z profili stalowych 30x10x3mm. W przypadku zdecydowania się na zastosowanie paneli z wypełnieniem z profili, proszę o udostępnienie rysunków/zdjęć poglądowych paneli.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Należy wykonać ogrodzenie boiska o wysokości 6,0 m po całym obwodzie boiska. Szerokość panelu 250 cm Średnica drutów poziomych 2x8 mm, Średnica drutów pionowych: 6 mm  
Rozmiar oczka – 50 x 200 mm. Całość ogrodzenia ocynkowana malowana proszkowo RAL7016. Długość łączna ogrodzenia wynosi 137,0 m. Należy dokonać korekty pozycji nr 39 na 137,0 m natomiast pozycji nr 40 przedmiaru robót na 0 m.

Poprzeczki/rygle należy wykonać tylko przy bramie oraz furtkach.

Dla ogrodzenia placu zabaw należy zastosować standardowy panel 2D 123x250 cm nie zakończone wystającymi ani ostrymi elementami. Poniżej przykładowe rozwiązanie.



Zamawiający dokonuje korekty rysunku nr K-03 Schemat ogrodzenia H>2,2 m. Rysunek po zmianie w załączeniu.

Odpowiedź na zadane powyżej pytanie stanowi integralną część SWZ oraz innych dokumentów postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

***z. up. Wójta Gminy Mszana***

***(-) mgr inż. Marek Małek***

Załącznik:

1. K-03 Rewizja