Mszana, 17.07.2024r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na **„Renowacja budynku starej plebani z roku 1811”**

**Odpowiedź na pytanie Wykonawcy**

Zamawiający – Gmina Mszana, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), w związku z zapytaniem do niniejszego postępowania udziela odpowiedzi na zadane pytanie :

**Pytanie nr 1**

Prosimy o udostępnienie projektu drzwi drewnianych.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający udostępnia zdjęcie istniejących drzwi do budynku podlegających wymianie.

Należy dokonać wymiany drzwi na drzwi odpowiadające wyglądowi istniejących. Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz. Skrzydło czynne prawe częściowo przeszklone. Szyby o wymiarach 76x50-55 cm oraz 76x55 cm. Szerokość przejścia po otwarciu skrzydła czynnego minimum 90 cm. Wyposażenie drzwi w samozamykacz, klamko – gałkę, dwie wkładki, podtrzymywacz – podpórkę drzwi po otwarciu. Zewnętrzne wymiary drzwi 140x210 cm.

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi projektowanych U<1,3 W/(m2\*K)



Odpowiedź na zadane powyżej pytanie stanowi integralną część SWZ oraz innych dokumentów postepowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się   
o udzielenie zamówienia.

***z. up. Wójta Gminy Mszana***

***/-/ mgr inż. Marek Małek***