Mszana, 05.02.2024r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na **„Rewitalizacja centrum Gogołowej ”**

**Wyjaśnienia do treści SWZ**

Zamawiający – Gmina Mszana, działając na podstawie art. 284 oraz art.286 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) w związku z zapytaniami do niniejszego postępowania udziela wyjaśnienia treści SWZ oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do SWZ:

**Pytanie**

W zamieszczonych przez Państwa odpowiedziach nie padła pełna informacja dotycząca kalkulacji kompletu zabezpieczenia gazowego typu GAZEX. Wymienione zostały elementy zabezpieczenia które trzeba uwzględnić w wycenie ale brak informacji gdzie, w której pozycji kosztorysowej należy to zrobić ? Może trzeba zrobić to w nowej pozycji kosztorysowej?

**Odpowiedź:**

Należy dodać nową pozycję kosztorysową do kosztorysu instalacji sanitarnych. Nowa pozycja na końcu kosztorysu – pozycja nr 499

Nazwa: Wykonanie kompletnej instalacji aktywnego systemu bezpieczeństwa gazu.

Podstawa kalkulacji: Kalkulacja własna

W pozycji należy uwzględnić następujące materiały i prace:

Centrala, akumulator 12V 12Ah, czujnik gazu - detektor, zawór elektromagnetyczny DN40, sygnalizator optyczno-akustyczny, okablowanie, podłączenie.

***Wójt Gminy Mszana***

***/-/ mgr Mirosław Szymanek***