Mszana, 03.10.2022r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na **„Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” – etap 1**

**Modyfikacja treści SWZ i zmiana terminu składania ofert**

Zamawiający – Gmina Mszana, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm) udziela odpowiedzi na pytania zadane do niniejszego postępowania pytania oraz dokonuje zmian treści SWZ:

**Pytanie nr 1**

Proszę o doprecyzowanie. W SIWZ jest informacja, że nie będzie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy, natomiast wg wzoru umowy zabezpieczenie takie będzie wymagane w wysokości 5% wartości kontraktu. Która informacja jest obowiązująca.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Informacja w rozdziale XIV swz jest nieprawidłowa.

**W związku z powyższym rozdział XIV otrzymuje następujące brzmienie:**

1. *Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości* ***5%*** *ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed zawarciem umowy   
   w sprawie zamówienia publicznego.*
2. *Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:*
   1. *pieniądzu,*
   2. *poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,*
   3. *gwarancjach bankowych,*
   4. *gwarancjach ubezpieczeniowych,*
   5. *poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).*
3. *Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.*

### *Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Mszanie (Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju nr: 88847000012001002900940006. Wniesienie zabezpieczenia w tej formie będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia.*

### *W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść gwarancji i poręczeń musi zawierać:*

### *nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde wezwanie Beneficjenta, zapłacić należności wynikające z umowy objętej gwarancją z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę.*

1. *spory z umowy poddaje się pod rozstrzygniecie sądu właściwego ze względu na siedzibę Beneficjenta.*
2. *Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału swz. Zmiana formy musi być dokonana   
   z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.*
3. *Jeżeli zabezpieczenie zostanie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.*
4. *Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w ustawie oraz w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone to treści tej umowy (zał. nr 1 do SWZ).*

**Do pkt 2.3 rozdziału XII wprowadza się ppkt 4) o następującej treści:**

*Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.*

**Pytanie nr 2**

Czy dostarczany w ramach zadania kontener socjalno-biurowy ma posiadać jakieś wyposażenie dodatkowe, np. 2 biurka, 2 krzesła, 2 komputery, szafy ? W projekcie zaznaczono pewne wymienione elementy które mogą być tylko poglądowo. Proszę o potwierdzenie.

**Pytanie nr 3**

Czy dostarczany w ramach zadania kontener typu Ekoskład na odpady niebezpieczne ma posiadać wyposażenie z tabeli wyposażenie kontenera poz. 1 do 11?

**Pytanie nr 4**

Proszę o podanie wymiarów , parametrów technicznych dla elementów wyposażenia 1 do 11 – w szczególności wymiarów wszystkich pojemników, materiału z jakiego są zrobione , czy zamykane i jaki sposób zamknięcia/blokady. (wg tabeli wyposażenia Ekoskład na odpady niebezpieczne)

**Pytanie nr 5**

Proszę o podanie wymiarów , parametrów technicznych( Obciążenie dopuszczalne,  Długość całkowita: Szerokość całkowita , Wysokość maksymalna , minimalna )dla mobilnej rampy najazdowej dla kontenera EKOSKŁAD na odpady niebezpieczne.

**Pytanie nr 6**

Proszę o podanie wymiarów , parametrów technicznych wanny wychwytowej dla kontenera EKOSKŁAD na odpady niebezpieczne.

**Pytanie nr 7**

Czy dostarczany w ramach zadania kontener Ekoskład na przedmioty do ponownego użycia ma posiadać jakieś wyposażenie dodatkowe, np. 1 biurko, 1 krzesło, 1 komputer, 1 szafę ? W projekcie zaznaczono pewne wymienione elementy które mogą być tylko poglądowo. Proszę o potwierdzenie.

**Pytanie nr 8**

Czy dostarczany w ramach zadania kontener typu Ekoskład na przedmioty do ponownego użycia ma posiadać wyposażenie z tabeli wyposażenie kontenera poz. 1 do 11?

**Odpowiedź:**

**Pytanie nr 9**

Proszę o podanie wymiarów , parametrów technicznych( Obciążenie dopuszczalne,  Długość całkowita: Szerokość całkowita , Wysokość maksymalna , minimalna )dla mobilnej rampy najazdowej dla kontenera EKOSKŁAD na przedmioty do ponownego użycia.

**Pytanie nr 10**

Współczynniki przenikalności cieplnej nie są do osiągnięcia dla przedstawionych rozwiązań technicznych posadzki, ścian zewnętrznych i wewnętrznych i dachu kontenera socjalno-biurowego. Przy podanych rozwiązaniach technologicznych współczynniki przenikalności ciepła będą dużo wyższe. Czy Zamawiający dopuści podane w projekcie współczynniki przenikalności cieplnej przy zmienionej konstrukcji warstw technologicznych?  Drugi wariant : czy Zamawiający przy projektowanych elementach ścian ,posadzek , dachu dopuści wyższy współczynnik przenikalności cieplnej?

**Pytanie nr 11**

Czy dynamiczny pomiar masy pojazdu ma być pomiarem legalizowanym, w myśl rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 759),  ?

**Pytanie nr 12**

Czy zamawiający dopuszcza poziom błędów pomiaru masy pojazdu w ruchu (dynamicznego) na poziomie określonym w  rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 759) ?

**Pytanie nr 13**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie miernika wagowego (głowicy pomiarowej)  innego producenta o tych samych parametrach lub

**Pytanie nr 14**

Opisana w zamówieniu przetargowym waga osiowa cechuje się dużym błędem odczytu ważonego ładunku. Dodatkowo firmy specjalizujące się w dostawie i montażu wag zawsze na obiektach typu PSZOK realizowały Zamówienia dotyczące wag samochodowych. Czy Zamawiający potwierdza ze należy wycenić wagę osiową ?

**Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania nr 2 – 14 w późniejszym terminie.**

**W związku z pytaniami Zamawiający dokonuje następujących zmian:**

* **W rozdziale VIII ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, powyższe oznacza, iż Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.11.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert.

* **W rozdziale IX:**

**ust. 1.1 otrzymuje następujące brzmienie:**

Ofertę należy złożyć do dnia **12.10.2022r**. **do godziny** **10:00** na Platformie przetargowej <https://mszana.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.

**ust. 2.1 otrzymuje następujące brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.10.2022r. o godzinie 10:15** na komputerze Zamawiającego poprzez odszyfrowanie i pobranie z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie, a dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**Z up. Wójta Gminy Mszana**

**/-/ mgr Błażej Tatarczyk**