Mszana, 18.10.2022r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na **„Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” – etap 1**

**Pytania i odpowiedzi do treści SWZ - zmiana terminu składania ofert nr 4**

Zamawiający – Gmina Mszana, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm) udziela odpowiedzi na pytania zadane do niniejszego postępowania pytania, dokonuje zmian treści SWZ oraz przedłuża termin składania ofert:

**Pytanie nr 1**

Proszę o udostępnienie projektu/szczegółowych informacji dot. posadowienia wagi (ilość betonu/zbrojenia)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje projektem fundamentów wagi samochodowej – najazdowej. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie wagi najazdowej samochodowej o wym. 8,0x3,0 m i zakresie ważenia do 30 ton.

Wykonawca musi wykonać fundamenty pod wagę zgodnie z wytycznymi wybranego producenta wagi.

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o kolejne 2 dni robocze. Udzielone odpowiedzi wprowadzają zmiany, wymagają także pozyskania ofert specjalistycznych z rynku – a to niestety wymaga czasu. Przedłużony przez Zamawiającego termin niestety nie wystarczy. Te dwa dni nie wpłyną znacząco na termin realizacji umowy, a wykonawcom pozwolą rzetelnie wycenić przedmiot zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuża termin składania ofert – do dnia 26.10.2022.

**Pytanie nr 3**

Z informacji uzyskanych od producentów wag wynika że nie produkuje się wag do 50t o wymiarach 3,0x8,0m, produkuje się wagi o wymiarach 3,0x18m o zakresie do 50t, czy na pewno należy zabudować wagę o wymiarach 3,0x8,0m?

**Odpowiedź:**

Należy zabudować wagę 3,00x8,00 m o zakresie ważenia **do 30 ton.**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje następujących zmian:**

* **W rozdziale II w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia zmianie ulega zapis dotyczący wagi najazdowej na:**

budowa wagi samochodowej najazdowej **o wym. 3,0x8,0 m**, **zakres ważenia** **do 30 ton.**

* **W rozdziale VIII pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, powyższe oznacza, iż Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.11.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert.

* **W rozdziale IX:**

**pkt. 1.1 otrzymuje następujące brzmienie:**

Ofertę należy złożyć do dnia **26.10.2022r**. **do godziny** **10:00** na Platformie przetargowej <https://mszana.logintrade.net/zapytania_email,100106,207239975ffa605b92e0312d3cbc9e7b.html>

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.

**pkt. 2.1 otrzymuje następujące brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.10.2022r. o godzinie 10:15** na komputerze Zamawiającego poprzez odszyfrowanie i pobranie z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**Wójt Gminy Mszana**

**/-/ mgr Mirosław Szymanek**